## RESUMO
|  | RESUMO DA PROPOSTA | Data: | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 7396.66 | 7.435%
2 | TRANSFORMADOR |  | 78430.43 | 78.84%
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 2920.3 | 2.936%
4 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 10732.61 | 10.79%
|  | VALOR BDI TOTAL: | 10732.61 | 100%
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 88747.39
|  | VALOR TOTAL: | 99480

## PLANILHA ORCAMENTARIA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: |  | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 7396.66
1.1 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24 | 84.24 | 80.526 | 102.45 | 1932.62
1.2 | PGJ.ADM.03.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | UN | 1 | 1750 | 1750 | 2226.65 | 1750
1.3 | 508015 | UTILIZAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO COM CAMINHÃO MUNK | CAEMA | H | 24 | 35.51 | 35.814 | 45.56 | 859.53
1.4 | 260513 | GUINDASTE HIDRÁULICO VEICULAR TIPO MUNCK CAPACIDADE DE 15T - HORA PRODUTIVA | CAEMA | H | 10 | 127.61 | 127.61 | 162.36 | 1276.1
1.5 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30 | 38.96 | 31.4437 | 40 | 943.31
1.6 | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 30 | 21.17 | 21.17 | 26.93 | 635.1
2 | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 78430.43
2.1 | I12746 | Transformador trifásico 750 kva, 380/220v, a seco - BDI = 10,89 | ORSE | un | 1 | 75860.17 | 75860.02 | 83189.16 | 75860.02
2.2 | I12845 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | ORSE | un | 1 | 600 | 600 | 657.96 | 600
2.3 | S11963 | Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada | ORSE | und | 1 | 2019.2 | 1520.6007 | 1934.77 | 1520.6
2.4 | S04835 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | ORSE | un | 1 | 449.81 | 449.81 | 572.32 | 449.81
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 2920.3
3.1 | 22250 | PATIO-LIMPEZA CANALETA DE CABOS EM PATIO DE SUBESTACOES | SBC | M | 30 | 5.41 | 5.2036 | 6.62 | 156.1
3.2 | 24803 | LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL | SBC | M2 | 80 | 36.61 | 34.5526 | 43.96 | 2764.2
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 10732.61
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 88747.39
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 99480

## COMPOSICOES
|  | COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS |  |  | Data: | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
1.1. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.66 | 0.66
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.49
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | H | 1 | 65.74 | 65.74
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 65.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 2.22 | 2.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.22
ADICIONAL DA CONVENÇÃO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CCT/MA | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 | CCT/MA | H | 1 | 11.076 | 11.076
|  |  |  | TOTAL ADC PERICULOSIDADE: |  | 11.076
|  |  |  | VALOR: |  | 80.526
1.2. PGJ.ADM.03.01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE (UN)
SERVIÇO ADMINISTRATIVO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
PGJ.MOB.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | COMPOSIÇÃO | UN | 0.5 | 3500 | 1750
|  |  |  | TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO: |  | 1750
|  |  |  | VALOR: |  | 1750
1.3. 508015 - UTILIZAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO COM CAMINHÃO MUNK (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000083 | Motorista operador de munck com encargos sociais | CAEMA | H | 1 | 17.2245 | 17.2245
B010000097 | Servente | CAEMA | H | 1 | 18.5895 | 18.5895
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.814
|  |  |  | VALOR: |  | 35.814
1.4. 260513 - GUINDASTE HIDRÁULICO VEICULAR TIPO MUNCK CAPACIDADE DE 15T - HORA PRODUTIVA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000111 | Operador | CAEMA | h | 1 | 17.2245 | 17.2245
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.2245
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D500000046 | Filtro de óleo | CAEMA | jg | 0.35 | 30 | 10.5
D500000049 | Graxa | CAEMA | kg | 0.17 | 28.64 | 4.8688
D500000137 | Manuteção eletromecânica | CAEMA | fator | 7.5e-05 | 188909.88 | 14.1682
D500000064 | Pneus para caminhão | CAEMA | un | 0.0016 | 1400 | 2.24
D500000058 | Óleo Diesel | CAEMA | l | 9.4697 | 7.58 | 71.78
D500000055 | Óleo lubrificante | CAEMA | l | 0.35 | 19.51 | 6.8285
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 110.3855
|  |  |  | VALOR: |  | 127.61
1.5. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.07 | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.25
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 24.9298 | 24.9298
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.9298
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.75288 | 0.75288
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.75288
ADICIONAL DA CONVENÇÃO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CCT/MA | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 | CCT/MA | H | 1 | 2.511 | 2.511
|  |  |  | TOTAL ADC PERICULOSIDADE: |  | 2.511
|  |  |  | VALOR: |  | 31.4437
1.6. 00000247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (H)
|  |  |  | VALOR: |  | 21.17
2.1. I12746 - Transformador trifásico 750 kva, 380/220v, a seco (un)
|  |  |  | VALOR: |  | 75860.02
2.2. I12845 - Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. (un)
|  |  |  | VALOR: |  | 600
2.3. S11963 - Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada (und)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00247S | Ajudante de eletricista (horista) | ORSE | h | 32 | 14.7798 | 472.9539
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 32 | 24.9298 | 797.7536
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1270.7075
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10576 | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | ORSE | h | 32 | 3.65 | 116.8
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 32 | 4.0029 | 128.0922
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 244.8922
ADICIONAL DA CONVENÇÃO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CCT/MA | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | CCT/MA | H | 1 | 2.49 | 2.49
CCT/MA | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 - ELETRICISTA | CCT/MA | H | 1 | 2.511 | 2.511
|  |  |  | TOTAL ADC PERICULOSIDADE: |  | 5.001
|  |  |  | VALOR: |  | 1520.6007
2.4. S04835 - Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico (un)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00055 | Unidade de Serviço padrao Energisa | ORSE | us | 29.71 | 15.14 | 449.8094
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 449.81
|  |  |  | VALOR: |  | 449.81
3.1. 022250 - PATIO-LIMPEZA CANALETA DE CABOS EM PATIO DE SUBESTACOES (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.26109 | 18.5895 | 4.8536
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.8536
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I001500 | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | SBC | UN | 0.038 | 9.2105 | 0.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 5.2036
3.2. 024803 - LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 1.777 | 18.5895 | 33.0335
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.0335
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I005264 | ACIDO MURIATICO | SBC | L | 0.08 | 11.83 | 0.9464
I001500 | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | SBC | UN | 0.09 | 6.363 | 0.57267
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.5191
|  |  |  | VALOR: |  | 34.5526

## MOBR
|  |  |  | COMPOSIÇÕES DE MÃO DE OBRA |  |  | DATA | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 2.22 | 2.22
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1 | 36.92 | 36.92
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | MOBR SEM LS |  |  | 36.92
[5 empty] | LS 78,07% |  |  | 28.82
[5 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 3.71
[5 empty] | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% |  |  | 11.076
[5 empty] | TOTAL DA MOBR |  |  | 80.526
2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.57 | 0.57
[5 empty] | MOBR SEM LS |  |  | 8.575
[5 empty] | LS 78,07% |  |  | 6.6945
[5 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 3.32
[5 empty] | TOTAL DA MOBR |  |  | 18.5895
3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.75288 | 0.75288
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 8.37 | 8.37
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.57 | 0.57
[5 empty] | MOBR SEM LS |  |  | 14
[5 empty] | LS 78,07% |  |  | 10.9298
[5 empty] | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% |  |  | 2.511
[5 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 4.0029
[5 empty] | TOTAL DA MOBR |  |  | 31.4437
4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.57 | 0.57
[5 empty] | MOBR SEM LS |  |  | 8.3
[5 empty] | LS 78,07% |  |  | 6.4798
[5 empty] | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% |  |  | 2.49
[5 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 3.65
[5 empty] | TOTAL DA MOBR |  |  | 20.9198
5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 0,15 | 0.15
Insumo |  | CCT/MA | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0 | 11,96 | 11.96
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0 | 0,57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0 | 0,76 | 0.76
[5 empty] | MOBR SEM LS |  |  | 8.37
[5 empty] | LS 78,07% |  |  | 6.5345
[5 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 2.32
[5 empty] | TOTAL DA MOBR |  |  | 17.2245

## COMPOSICOES AUXILIARES
|  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  | Data: | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.033769 | 65.74 | 2.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.22
|  |  |  | VALOR: |  | 2.22
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.0302 | 24.9298 | 0.75288
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.75288
|  |  |  | VALOR: |  | 0.75288
S10576 - Encargos Complementares - Ajudante Pratico (h)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.094045 | 15 | 1.4107 | 1.4107
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.00085633 | 57.6 | 0.049324
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0 | 15.6 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.00082207 | 12 | 0.0098649
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | ORSE | un | 0.0002034 | 194 | 0.039459
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0044242 | 165 | 0.73
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0014636 | 168.5 | 0.24662
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0018268 | 10.8 | 0.01973
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0 | 28.8 | 0
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0040265 | 4.9 | 0.01973
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0016487 | 35.9 | 0.059189
I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0.00026734 | 36.9 | 0.0098649
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0 | 13.85 | 0
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.078097 | 4.8 | 0.37486
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 5.5 | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9693
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.00039459 | 300 | 0.11838
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.10062 | 5 | 0.50311
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.00472 | 12.54 | 0.059189
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.68068
|  |  |  | VALOR: |  | 3.65
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11240 | Alicate com isolamento | ORSE | un | 0.00025613 | 43.9 | 0.011244
I11241 | Alicate volt-amperimetro | ORSE | un | 0.00021083 | 160 | 0.033732
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.11485 | 14 | 1.6079
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.00078084 | 57.6 | 0.044976
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0 | 15.6 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.000937 | 12 | 0.011244
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0050428 | 165 | 0.83206
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0 | 22.89 | 0
I11242 | Chave inglesa 12" | ORSE | un | 0 | 47 | 0
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0016683 | 168.5 | 0.2811
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0020822 | 10.8 | 0.022488
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045894 | 4.9 | 0.022488
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018792 | 35.9 | 0.067464
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.073086 | 4 | 0.29235
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 5.5 | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.227
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.00043273 | 311.8074 | 0.13493
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.11013 | 5.207 | 0.57345
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0048682 | 13.8581 | 0.067464
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.77584
|  |  |  | VALOR: |  | 4.0029

## COMPOSICOES PROPRIAS
|  | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  | Data: | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
PGJ.ADM.03.01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE (UN)
SERVIÇO ADMINISTRATIVO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
PGJ.MOB.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | COMPOSIÇÃO | UN | 0.5 | 3500 | 1750 | 1
|  |  |  | TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO: |  | 1750 | 1
|  |  |  | VALOR: |  | 1750

## BDI
| COMPOSIÇÃO DE BDI | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
L | Lucro | 6.16% | 6.16
S + G | Garantia/seguros | 0.8% | 0.8
| TOTAL | 6.96% | 6.96
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3% | 3
DF | Despesas financeiras | 0.59% | 0.59
R | Riscos | 0.97% | 0.97
| TOTAL | 4.56% | 4.56
I | Impostos
| COFINS | 2.07% | 2.07
| PIS | 0.5% | 0.5
| ISS | 5% | 2.5
| CPRB | 4.5% | 4.5
| TOTAL | 12.07% | 9.57
BDI = | 27.24%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
L | Lucro | 3.5% | 3.5
S + G | Garantia/seguros | 0.3% | 0.3
| TOTAL | 3.8%
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 1.5% | 1.5
DF | Despesas financeiras | 0.85% | 0.85
R | Riscos | 0.56% | 0.56
| TOTAL | 2.91%
I | Impostos
| COFINS | 2.07% | 3
| PIS | 0.5% | 0.65
| TOTAL | 2.57%
BDI = | 9.661%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
| COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | DATA | 2022-07-05
Obra: Fornecimento e instalação de transformador a seco 750KVA - PGJ-MA
Descrição: Fornecimento e instalação de Transformador a seco de 750 KVA - 13,8/0,38/0,22 KV para subestação da sede da PGJ-MA
Local: Procuradoria Geral de Justiça do MA.
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 0 | 0
A3 | SENAI | 0 | 0
A4 | INCRA | 0 | 0
A5 | SEBRAE | 0 | 0
A6 | Salário Educação | 0 | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 12 | 12
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.84 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.48 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.13 | 7.02
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 45.04 | 16.73
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.49 | 3.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.54 | 3.49
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11 | 2.39
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 12.63 | 9.71
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.02 | 2.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 8.4 | 3.27
| HORISTA |  | 78.07%
| MENSALISTA |  | 41.71%
A + B + C + D