## Orçamento Sintético
Contratação de empresa especializada para execução da obra de Ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 02/2024 - Maranhão SBC - 02/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 01/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2023 - Minas Gerais IOPES - 01/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais CAEMA - 12/2019 - Maranhão CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2024 - Rio de Janeiro SCO - 02/2024 - Rio de Janeiro |  |  | 25,22% | Desonerado: Horista: 74,36% Mensalista: 39,21%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 4005.19
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 218.82 | 274 | 1233
1.2 | PGJ.TX.AD.2024 | Próprio | 2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo valor é superior a R$15.000,00 - Eng. Civil, Eng. Eletricista e Eng. Mecânico | UN | 1 | 262.55 | 328.76 | 328.76
1.3 | 011170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | cj | 1 | 1951.31 | 2443.43 | 2443.43
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 35837.35
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (16 H/SEMANA) | H | 192 | 84.27 | 105.52 | 20259.84
2.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3907.11 | 4892.48 | 14677.44
2.3 | C1784 | SEINFRA | MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 | m² | 396.51 | 1.82 | 2.27 | 900.07
3 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 9963.03
3.1 | PGJ.ADM.03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | UN | 1 | 2545.29 | 3187.21 | 3187.21
3.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 49.11 | 2.93 | 3.66 | 179.74
3.3 | 00010775 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 617.88 | 773.7 | 2321.1
3.4 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 12 | 153.22 | 191.86 | 2302.32
3.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 37.22 | 42.33 | 53 | 1972.66
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1455.24
4.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.27 | 160.77 | 201.31 | 54.35
4.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.27 | 100.58 | 125.94 | 285.88
4.3 | 020137 | CAEMA | RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL | m² | 12.73 | 15.41 | 19.29 | 245.56
4.4 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 12.73 | 21.8 | 27.29 | 347.4
4.5 | 060119 | CAEMA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA | m³ | 6.28 | 33.81 | 42.33 | 265.83
4.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 94.2 | 2.18 | 2.72 | 256.22
5 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 23226.92
5.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 33.34 | 63.09 | 79 | 2633.86
5.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 15.46 | 23.01 | 28.81 | 445.4
5.3 | 060119 | CAEMA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA | m³ | 23.24 | 33.81 | 42.33 | 983.74
5.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 348.66 | 2.18 | 2.72 | 948.35
5.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5.76 | 35.24 | 44.12 | 254.13
5.6 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 49.88 | 67.56 | 84.59 | 4219.34
5.7 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 7.48 | 401.01 | 502.14 | 3756
5.8 | 98.04.01 | Próprio | DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME | UN | 1 | 1346.21 | 1685.72 | 1685.72
5.9 | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 3.2 | 1825.89 | 2286.37 | 7316.38
5.10 | 01.07.20U | COMPESA | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN | 6 | 130.97 | 164 | 984
6 |  |  | MESO E SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 10946.37
6.1 | 98.04.01 | Próprio | DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME | UN | 1 | 1346.21 | 1685.72 | 1685.72
6.2 | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 3.62 | 1825.89 | 2286.37 | 8276.65
6.3 | 01.07.20U | COMPESA | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN | 6 | 130.97 | 164 | 984
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 8750.32
7.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 13.76 | 43.77 | 54.8 | 754.04
7.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92. AF_08/2022 | m² | 51.86 | 43.77 | 54.8 | 2841.92
7.3 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 51.86 | 34.96 | 43.77 | 2269.91
7.4 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 51.86 | 44.42 | 55.62 | 2884.45
8 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 2191.44
8.1 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 51.36 | 7.23 | 9.05 | 464.8
8.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.6 | 94.82 | 118.73 | 664.88
8.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, 2 PEÇAS SENDO A MENOR COM L = 7,5CM E A MAIOR COM 15,5CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.1 | 139.01 | 174.06 | 1061.76
9 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 11046.14
9.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 101.32 | 81.14 | 101.6 | 10294.11
9.2 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8.54 | 70.33 | 88.06 | 752.03
10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 8758.08
10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 240.31 | 5.47 | 6.84 | 1643.72
10.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 213.47 | 20.31 | 25.43 | 5428.54
10.3 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 26.84 | 50.16 | 62.81 | 1685.82
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10866.09
11.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 598.4 | 749.31 | 1498.62
11.2 | 100682 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 574.79 | 719.75 | 1439.5
11.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 619.79 | 776.1 | 1303.84
11.4 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 333.42 | 417.5 | 701.4
11.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.91 | 282.38 | 353.59 | 2089.71
11.6 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 7.59 | 403.3 | 505.01 | 3833.02
12 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 13021.61
12.1 | 104810 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | m² | 71.96 | 94.26 | 118.03 | 8493.43
12.2 | 2324 | ORSE | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m² | 71.96 | 16.45 | 20.59 | 1481.65
12.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 51.86 | 32.74 | 40.99 | 2125.74
12.4 | 210506 | Próprio | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 59.56 | 12.35 | 15.46 | 920.79
13 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 396.39
13.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 6.28 | 50.41 | 63.12 | 396.39
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 20316.87
14.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182 | 7.67 | 9.6 | 1747.2
14.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38 | 10.38 | 12.99 | 493.62
14.3 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 10.22 | 12.79 | 447.65
14.4 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 15.14 | 18.95 | 37.9
14.5 | PGJ-SE-IE.15.10 | Próprio | CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") | UN | 16 | 6.71 | 8.4 | 134.4
14.6 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 7.4 | 9.26 | 92.6
14.7 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 8.91 | 11.15 | 55.75
14.8 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 16.39 | 20.52 | 389.88
14.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 9.38 | 11.74 | 457.86
14.10 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 89 | 2.35 | 2.94 | 261.66
14.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015" | M | 12 | 2.35 | 2.94 | 35.28
14.12 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55 | 2.35 | 2.94 | 161.7
14.13 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 | 2.35 | 2.94 | 220.5
14.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 | 3 | 3.75 | 1275
14.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 3 | 3.75 | 450
14.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111 | 3 | 3.75 | 416.25
14.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 | 3 | 3.75 | 1275
14.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 3 | 3.75 | 450
14.19 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 6.58 | 8.23 | 172.83
14.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 6.58 | 8.23 | 172.83
14.21 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 6.58 | 8.23 | 172.83
14.22 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 17.16 | 21.48 | 300.72
14.23 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 17.16 | 21.48 | 300.72
14.24 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 17.16 | 21.48 | 300.72
14.25 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 17.16 | 21.48 | 300.72
14.26 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 17.16 | 21.48 | 300.72
14.27 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 23.63 | 29.58 | 177.48
14.28 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 26.63 | 33.34 | 400.08
14.29 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42.82 | 53.61 | 107.22
14.30 | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 59.01 | 73.89 | 443.34
14.31 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 7.76 | 9.71 | 67.97
14.32 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 9.37 | 11.73 | 46.92
14.33 | PGJ-SE-IE.15.60.2 | Próprio | DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 150.09 | 187.94 | 751.76
14.34 | 7996 | ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA. | un | 2 | 226.04 | 283.04 | 566.08
14.35 | PGJ-SE-IE.15.64.1 | Próprio | PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UN | 12 | 6.42 | 8.03 | 96.36
14.36 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 16.85 | 21.09 | 105.45
14.37 | 071644 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W | UN | 4 | 112.95 | 141.43 | 565.72
14.38 | PGJ-SE-IE.15.103 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W | UN | 2 | 85.76 | 107.38 | 214.76
14.39 | PGJ-SE-IE.15.89 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 138.72 | 173.7 | 2952.9
14.40 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 374.07 | 468.41 | 468.41
14.41 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 29.32 | 36.71 | 146.84
14.42 | PGJ-SE-CAB.16.47 | Próprio | UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" | UN | 134 | 4.51 | 5.64 | 755.76
14.43 | PGJ-SE-IE.15.61.2 | Próprio | UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" | UN | 26 | 4.84 | 6.06 | 157.56
14.44 | PGJ-SE-IE.15.111 | Próprio | TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 4.19 | 5.24 | 188.64
14.45 | PGJ-SE-IE.15.112 | Próprio | TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 4.52 | 5.65 | 56.5
14.46 | PGJ-SE-IE.15.114 | Próprio | TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 7.02 | 8.79 | 87.9
14.47 | PGJ-SE-IE.15.81 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 9.55 | 11.95 | 119.5
14.48 | PGJ.SE.IE-P00048 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 3 | 57.34 | 71.8 | 215.4
14.49 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 6.58 | 8.23 | 172.83
14.50 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 6.58 | 8.23 | 172.83
14.51 | 95763 | Próprio | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 11.98 | 15 | 30
14.52 | PGJ-SE-CAB.16.33 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" | UN | 96 | 3.27 | 4.09 | 392.64
14.53 | PGJ.SE.IE-P00045 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" | UN | 22 | 4 | 5 | 110
14.54 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 54.07 | 67.7 | 135.4
14.55 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1 | 90.52 | 113.34 | 113.34
14.56 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 29.13 | 36.47 | 72.94
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 21787.03
15.1 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 29 | 8.01 | 10.03 | 290.87
15.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 771.7 | 966.32 | 1932.64
15.3 | PGJ-SE-CAB.16.08.02 | Próprio | RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 840.78 | 1052.82 | 1052.82
15.4 | PGJ-SE-CAB.16.10 | Próprio | CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U | UN | 1 | 107.23 | 134.27 | 134.27
15.5 | PGJ-SE-CAB.16.12 | Próprio | GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 52.48 | 65.71 | 131.42
15.6 | COMP-788024 | Próprio | ANEL ORGANIZADOR DE CABOS | UN | 2 | 7.54 | 9.44 | 18.88
15.7 | 059426 | SBC | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" | UN | 1 | 118.29 | 148.12 | 148.12
15.8 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" | UN | 2 | 44.48 | 55.69 | 111.38
15.9 | PGJ-SE-CAB.16.18 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 133.54 | 167.21 | 167.21
15.10 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 9.38 | 11.74 | 176.1
15.11 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 13.3 | 16.65 | 166.5
15.12 | PGJ-SE-CAB.16.21.1 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5.19 | 6.49 | 32.45
15.13 | PGJ-SE-CAB.16.20 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 6.07 | 7.6 | 76
15.14 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 11.54 | 14.45 | 664.7
15.15 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110 | 14.45 | 18.09 | 1989.9
15.16 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 7.4 | 9.26 | 148.16
15.17 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 8.91 | 11.15 | 111.5
15.18 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 10.22 | 12.79 | 268.59
15.19 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 15.14 | 18.95 | 189.5
15.20 | PGJ-SE-CAB.16.40 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 106.88 | 133.83 | 401.49
15.21 | PGJ-SE-CAB.16.42 | Próprio | TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 57.82 | 72.4 | 506.8
15.22 | PGJ-SE-CAB.16.43 | Próprio | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 60.97 | 76.34 | 152.68
15.23 | PGJ-SE-CAB.16.44 | Próprio | TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 92.27 | 115.54 | 693.24
15.24 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 593 | 6.57 | 8.22 | 4874.46
15.25 | PGJ-SE-CAB.16.50 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS | UN | 1 | 654.04 | 818.98 | 818.98
15.26 | COMP-383380 | Próprio | TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS (UN) | UN | 4 | 111.61 | 139.75 | 559
15.27 | COMP-861213 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 232 | 1.97 | 2.46 | 570.72
15.28 | 59451 | Próprio | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 29 | 25.08 | 31.4 | 910.6
15.29 | PGJ-SE-CAB.16.47 | Próprio | UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" | UN | 42 | 4.51 | 5.64 | 236.88
15.30 | PGJ-SE-IE.15.61.2 | Próprio | UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" | UN | 12 | 4.84 | 6.06 | 72.72
15.31 | PGJ.SE.IE-P00045 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" | UN | 22 | 4 | 5 | 110
15.32 | PGJ.SE.IE-P00044 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" | UN | 52 | 3.27 | 4.09 | 212.68
15.33 | PGJ-SE-CAB.16.62 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" | UN | 0 | 6.29 | 7.87 | 0
15.34 | PGJ-SE-CAB.16.64 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 5.86 | 7.33 | 65.97
15.35 | PGJ-SE-CAB.16.65 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 8.97 | 11.23 | 22.46
15.36 | 10268 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT. 6 - 2,5 METROS | un | 29 | 28.26 | 35.38 | 1026.02
15.37 | 13853 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 1 | 7.05 | 8.82 | 8.82
15.38 | 15.018.0748-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 34.53 | 43.23 | 43.23
15.39 | 15.018.0938-A | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 9.86 | 12.34 | 24.68
15.40 | 97274 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 59.85 | 74.94 | 74.94
15.41 | 98297 | Próprio | CABO MANGA 4X26 AWG BLINDADO INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 164 | 3.32 | 4.15 | 680.6
15.42 | ORSE1 | Próprio | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha metálica | UN | 1 | 22.59 | 28.28 | 28.28
15.43 | ORSE2 | Próprio | TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.8 | 14.77 | 14.77
15.44 | INS-646569 | Próprio | TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.69 | 7.12 | 7.12
15.45 | PGJ-SE-CAB.16.28 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 26 | 5.16 | 6.46 | 167.96
15.46 | PGJ-SE-CAB.16.23 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA ,50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M | 21 | 64.31 | 80.52 | 1690.92
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10196.07
16.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 189.08 | 3.19 | 3.99 | 754.42
16.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 189.08 | 11.67 | 14.61 | 2762.45
16.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 189.08 | 11.12 | 13.92 | 2631.99
16.4 | 2304 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m² | 15.18 | 7.76 | 9.71 | 147.39
16.5 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 15.18 | 39.4 | 49.33 | 748.82
16.6 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 51.86 | 3.98 | 4.98 | 258.26
16.7 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 51.86 | 25.16 | 31.5 | 1633.59
16.8 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 51.86 | 13.05 | 16.34 | 847.39
16.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 18.59 | 17.69 | 22.15 | 411.76
17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 873.58
17.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 56.01 | 70.13 | 140.26
17.2 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4.57 | 5.72 | 22.88
17.3 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.42 | 6.78 | 6.78
17.4 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.17 | 10.23 | 10.23
17.5 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.79 | 14.76 | 14.76
17.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.33 | 9.17 | 36.68
17.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.72 | 18.52 | 23.19 | 179.02
17.8 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.8 | 14.05 | 17.59 | 313.1
17.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10.03 | 12.55 | 50.2
17.10 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.63 | 15.81 | 15.81
17.11 | 89382 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.1 | 12.64 | 12.64
17.12 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.48 | 11.87 | 71.22
18 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 4172.59
18.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 490.9 | 614.7 | 2458.8
18.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 53.61 | 67.13 | 134.26
18.3 | 00000301 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 6 | 2.53 | 3.16 | 18.96
18.4 | 00000296 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.43 | 1.79 | 3.58
18.5 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 29.44 | 36.86 | 73.72
18.6 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.36 | 11.72 | 23.44
18.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 7.51 | 9.4 | 18.8
18.8 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12 | 15.02 | 30.04
18.9 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.52 | 28.07 | 35.14 | 1177.89
18.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.41 | 16.29 | 20.39 | 89.91
18.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.68 | 20.14 | 25.21 | 143.19
19 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 1665.04
19.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9.54 | 114.44 | 143.3 | 1367.08
19.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 9 | 12.91 | 16.16 | 145.44
19.3 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.95 | 24.98 | 49.96
19.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 20.48 | 25.64 | 102.56
20 |  |  | BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2782.12
20.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 452.36 | 566.44 | 1132.88
20.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 219.25 | 274.54 | 549.08
20.3 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 2 | 134.18 | 168.02 | 336.04
20.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 87.85 | 110 | 220
20.5 | 95547 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN) | UN | 2 | 87.85 | 110 | 220
20.6 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 38.31 | 47.97 | 95.94
20.7 | 102146 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 0.48 | 379.65 | 475.39 | 228.18
21 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1711.58
21.1 | 103249 | SINAPI | Instalação de AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - exclusive equipamento. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 150.23 | 188.11 | 752.44
21.2 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 44.64 | 55.89 | 447.12
21.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 20.65 | 25.85 | 206.8
21.4 |  |  | Pontos de dreno para ar-condicionado |  |  |  |  | 305.22
21.4.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13.8 | 13.34 | 16.7 | 230.46
21.4.2 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.84 | 11.06 | 44.24
21.4.3 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 6.1 | 7.63 | 30.52
22 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 744.25
22.1 | 150916 | CAEMA | LIMPEZA GERAL DA OBRA. | m² | 58.19 | 10.22 | 12.79 | 744.25
|  |  |  | Total Geral C/BDI |  | 204713.3
(DUZENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
_______________________________________________________________ WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA WERNECK FERREIRA WOLTER Sócio-Administrador e Eng. Civil CREA: 1121878121 CPF: 623.149.982-00